单一来源采购专业人员论证意见表

时间：2021年2月8日

| 中央主管预算单位 | 中国科学院 |
| --- | --- |
| 中央预算单位 | 中国科学院电工研究所 |
| 项目名称 | 宽频介电阻抗谱仪 |
| 项目背景 | 随着电力电子设备功率密度的提升，因过热引发设备故障继而导致可靠性降低的问题亟待解决。将我院自主创新的电气装备有机工质蒸发冷却技术应用于电力电子设备领域，因其散热效率高、被动式散热节能效果好，以及使用了绝缘有机工质作为冷却工质安全性高等特点，有望成为电力电子设备高功率密度、小型化发展趋势下安全、高效散热的全新方案。 蒸发冷却技术要在电力电子设备，特别是高频器件上通过直接冷却的方式成功应用，需要首先突破热电耦合作用下的相变换热工质高频绝缘特性以及相容性等关键技术问题，即需要对蒸发冷却工质宽频率范围内三相态下的绝缘电阻、介电常数和介质损耗角开展实验研究，构建电力电子设备适用的蒸发冷却工质选型库，完善蒸发冷却工质的电气特性数据库。 宽频测试要求设备具有较宽的频率分析范围；蒸发冷却工质特殊的三相态测试要求设备具有分析对象加热及控温功能，且由于蒸发冷却工质的易挥发性，装有冷却工质的样品池应具有良好的密封性，防止加热过程中工质蒸汽泄漏，影响测试结果的准确性。而实验室现有测试设备无法满足上述测试需求。 |
| 专家1论证意见 | 宽频介电阻抗谱仪是中国科学院修缮购置专项“超导与能源新材料器件测试平台购置项目”平台建设的重要仪器设备之一，需要满足以下指标：（1）频率范围：3μHz~20MHz；（2）阻抗测量范围：10-2Ω~1014Ω；（3）相位差精度：2*10-3。国内外有多个厂商能够生产 宽频介电阻抗谱仪，其中德国NOVOCONTROL公司是目前唯一能够提供完全满足上述指标的生产厂家，该设备测量精度高。因此建议采用单一来源的方式进行采购。 姓名：朱满康 工作单位：北京工业大学 职称：教授 |
| 专家2论证意见 | 为构建蒸发冷却工质电气特性数据库，实现蒸发冷却技术在电力电子设备上的成功应用，需对蒸发冷却工质宽频率范围内、三相态下的绝缘电阻、介电常数及介质损耗角等电气参数进行测试。针对测试需求，设备需具如下技术指标：（1）频率范围：3μHz~20MHz；（2）阻抗测量范围：10-2Ω~1014Ω；（3）相位差精度：2*10-3。目前满足该要求的测试设备仅有德国NOVOCONTROL公司的宽频介电阻抗谱仪，因此建议采用单一来源方式采购进口产品。 姓名：薛文斌 工作单位：北京师范大学 职称：教授 |
| 专家3论证意见 | 宽频介电阻抗谱仪可以对蒸发冷却工质宽频率范围内、三相态下的绝缘电阻、介电常数及介质损耗角等电气参数进行测试，从而可以获取宽频范围内蒸发冷却工质的电气特性。为达到测试目的，需具备如下技术指标：（1）频率范围：3μHz~20MHz；（2）阻抗测量范围：10-2Ω~1014Ω；（3）相位差精度：2*10-3。国内外厂家只有德国NOVOCONTROL公司的仪器能够完全满足上述指标，因此建议采用单一来源方式采购进口产品。 姓名：杨明山 工作单位：北京石油化工学院 职称：教授 |
| 专家4论证意见 | 宽频介电阻抗谱仪可以测量三相态下的绝缘电阻、介电常数和介质损耗角等参数对于相变换热工质的选型、应用安全和丰富蒸发冷却工质数据库有重要意义。该仪器需具备如下要求：（1）频率范围：3μHz~20MHz；（2）阻抗测量范围：10-2Ω~1014Ω；（3）相位差精度：2*10-3。目前，能够满足该系统要求的设备供应商只有德国NOVOCONTROL公司一家，因此建议采用单一来源方式采购进口产品。 姓名：勾焕林 工作单位：清华大学 职称：教授 |
| 专家5论证意见 | 宽频介电阻抗谱仪采购程序符合相关法律规定，只能采用单一来源方式采购进口产品。 姓名：彭锐 工作单位：北京市玄德律师事务所 职称：律师 |